洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司

钢 结 构 检 测 委 托 单 填 写 样 本

目       录

| 序 号 | 试样名称 | 页 码 | 序 号 | 试样名称 | 页 码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 焊缝内部质量 | 1 | - 10 | 钢网架杆件 | 10 |
|  | 焊缝表面质量 | 2 | - 11 | 钢网架支承面 | 11 |
|  | 防腐涂层 | 3 | - 12 | 总拼及安装质量 | 12 |
|  | 防火涂层 | 4 | - 13 | 钢梁 | 13 |
|  | 高强度螺栓 | 5 | - 14 | 吊车梁、钢屋(托)架、桁架 | 14 |
|  | 钢结构用大六角高强螺栓 | 6 | - 15 | 钢柱 | 15 |
|  | 钢结构用扭剪高强度螺栓 | 7 | - 16 | 整体安装偏差 | 16 |
|  | 粗牙螺纹螺母 | 8 | - 17 | 螺栓摩擦面 | 17 |
|  | 钢网架螺栓球节点、焊接球节点 | 9 | - 18 | 焊接接头及试件 | 18 |

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 焊缝 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 焊缝内部质量（超声波无损检测） |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB50205-2001 GB/T11345-2013 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
| 对接焊缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 角焊缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| T型焊缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 搭接焊缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 | 一级焊缝抽检20％，二级焊缝抽检100％，发现缺陷后需要返修并加大抽检比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                        委托日期：      年      月      日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 焊缝 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 焊缝表面质量（磁粉无损检测） |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB/T26951-2011 GB/T26952-2011 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
| 对接焊缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 角焊缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| T型焊缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 搭接焊缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 | 一级焊缝抽检20％，二级焊缝抽检100％，发现缺陷后需要返修并加大抽检比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                        委托日期：      年      月      日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 钢结构防腐涂层 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 防腐涂层厚度检测 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB/T50621-2010 GB50205-2001 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
| 设计厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                        委托日期：      年      月      日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 钢结构防火涂层 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 防火涂层厚度检测 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB14907-2002 GB/T50621-2010 GB50205-2001 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
| 设计厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                        委托日期：      年      月      日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 高强度螺栓 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 抗拉强度、屈服强度、硬度、楔负载、保证载荷、断面伸长率、断后收缩率 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB50205-2001 GB/T230.1-2009 GB/T3098.1-2010 GB/T228.1-2010 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
| 12.9级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 10.9级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 9.8级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 8.8级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 6.8级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 5.8级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                        委托日期：      年      月      日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 钢结构用大六角高强螺栓 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 抗拉强度、屈服强度、硬度、断面伸长率、断后收缩率、冲击韧性、扭矩系数 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB50205-2001 GB/T228.1-2010 GB/T230.1-2009 GB/T229-2007 GB/T1231-2006 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
| 10.9s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 8.8s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 | 冲击韧性需加工试件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                        委托日期：      年      月      日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 钢结构用扭剪高强度螺栓 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 抗拉强度、屈服强度、硬度、断面伸长率、断后收缩率、冲击韧性、紧固轴力 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB50205-2001 GB/T228.1-2010 GB/T230.1-2009 GB/T229-2007 GB/T3632-2008 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
| 10.9s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 8.8s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 | 冲击韧性需加工试件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                        委托日期：      年      月      日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 粗牙螺纹螺母 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 硬度 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB/T230.1-2009 GB/T3098.1-2010 GB/T1231-2006 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
| 强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                        委托日期：      年      月      日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 钢网架螺栓球节点、焊接球节点 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 承载力、冲击、拉力 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | JG/T10-2009 GB/T229-2007 GB/T228.1-2010 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                        委托日期：      年      月      日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 钢网架杆件 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 加工的允许偏差 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB50205-2001 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                        委托日期：      年      月      日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 钢网架支承面 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 支座定位轴线、顶板和锚栓位置偏差 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB/T50621-2010 GB50205-2001 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                        委托日期：      年      月      日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 钢网架总拼及安装质量 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 小拼单元安装偏差、中拼单元安装偏差、总体安装偏差 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB/T50621-2010 GB50205-2001 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                        委托日期：      年      月      日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 钢梁 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 挠度、侧向弯曲、跨中垂直度 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB/T50621-2010 GB50205-2001 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                        委托日期：      年      月      日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 吊车梁、钢屋(托)架、桁架 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 挠度、侧向弯曲 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB/T50621-2010 GB50205-2001 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                        委托日期：      年      月      日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 钢柱 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 垂直度 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB50205-2001 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                        委托日期：      年      月      日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 整体安装偏差 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 整体垂直度、整体平面弯曲 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB50205-2001 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                        委托日期：      年      月      日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 螺栓摩擦面 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 抗滑移系数 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB50205-2001 GB50017-2017 GB/T228.1-2010 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
| 滑移系数设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 | 需加工试件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                        委托日期：      年      月      日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 焊接接头及试件 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 冲击韧性、抗拉弯曲 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB/T229-2007 GB/T2651-2008 GB/T2653-2008 GB/T700-2006 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 | 需加工试件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                        委托日期：      年      月      日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038