洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司

主 体 检 测 委 托 单 填 写 样 本

目       录

| 序 号 | 试样名称 | 页 码 |
| --- | --- | --- |
|  | 主体检测 | 1 |
|  | 主体鉴定检测 | 2 |
|  | 锚固承载力 | 3 |
|  | 安全网检测 | 4 |
|  | 钢筋的砼保护层厚度 | 5 |
|  | 楼板厚度 | 6 |
|  | 钢筋的数量和间距 | 7 |
|  | 钢筋直径 | 8 |
|  | 砌体砂浆抗压强度（回弹法） | 9 |
|  | 砌体砂浆抗压强度（贯入法） | 10 |
|  | 砌体砂浆抗压强度（原位轴压法） | 11 |
|  | 混凝土预制构件 | 12 |
|  | 轻质隔墙条板 | 13 |
|  | 蒸压加气混凝土板 | 14 |
|  | 预制混凝土衬砌管片 | 15 |

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 | 洛阳市×××××××A地块1#楼 （必填） |  |  |  | 施工单位 |  |  | ××××××建设集团有限公司 （必填） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 主体 |  |  |  | 建设单位 |  |  | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  |
| 委托单位 | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  | 张三 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 见证单位 | ××××××监理有限公司 （必填） |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  | 李四 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 现浇楼板厚度 钢筋保护层厚度 回弹法检测砼强度 （必填） |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB 50204-2015 JGJ/T152-2008 GB/T50344-2004 JGJ/T23-2011 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 | 建筑面积： ㎡。 （必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 | 洛阳市×××××××A地块1#楼 （必填） |  |  |  | 施工单位 |  |  | ××××××建设集团有限公司 （必填） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 主体 |  |  |  | 建设单位 |  |  | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  |
| 委托单位 | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  | 张三 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 见证单位 | ××××××监理有限公司 （必填） |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  | 李四 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 主体结构安全性鉴定检测 （必填） |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB 50204-2015 JGJ/T152-2008 GB/T50344-2004 JGJ/T23-2011 GB/T50784-2013 GB 50292-2015等 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 | 建筑面积： ㎡。 （必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 | 洛阳市×××××××A地块1#楼 （必填） |  |  |  | 施工单位 |  |  | ××××××建设集团有限公司 （必填） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 后植墙体拉结筋（A6）/化学植筋（＞A6）化学锚栓/膨胀螺栓等（必填） |  |  |  | 建设单位 |  |  | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  |
| 委托单位 | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  | 张三 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 见证单位 | ××××××监理有限公司 （必填） |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  | 李四 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 锚固承载力 （必填） |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB 50203-2011 JGJ 145-2013 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
| (必填) | (选填) |  |  | (必填) |  | (必填) | (必填) |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 | 钻孔直径： mm；钻孔深度： mm；设计拉拔力： KN。 （必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 | 洛阳市×××××××A地块1#楼 （必填） |  |  |  | 施工单位 |  |  | ××××××建设集团有限公司 （必填） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 密目式安全立网/平网 （必填） |  |  |  | 建设单位 |  |  | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  |
| 委托单位 | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  | 张三 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 见证单位 | ××××××监理有限公司 （必填） |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  | 李四 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 耐贯穿性 耐冲击性/平网冲击试验 （必填） |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB 5725-2009 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
| (必填) | (必填) |  |  | (必填) |  | (必填) |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 | 洛阳市×××××××A地块1#楼 （必填） |  |  |  | 施工单位 |  |  | ××××××建设集团有限公司 （必填） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 现浇混凝土构件 （必填） |  |  |  | 建设单位 |  |  | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  |
| 委托单位 | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  | 张三 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 见证单位 | ××××××监理有限公司 （必填） |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  | 李四 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 钢筋的砼保护层厚度 （必填） |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB 50204-2015附录E JGJ/T 152-2008 3.3 GB/T50784-2013 9.3 JGJ/T 152-2008 3.3 DB11/T365-2006 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  | (必填) |  | (必填) |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 | 洛阳市×××××××A地块1#楼 （必填） |  |  |  | 施工单位 |  |  | ××××××建设集团有限公司 （必填） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 现浇混凝土构件 （必填） |  |  |  | 建设单位 |  |  | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  |
| 委托单位 | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  | 张三 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 见证单位 | ××××××监理有限公司 （必填） |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  | 李四 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 楼板厚度 （必填） |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB 50204-2015附录F GB/T50344-2004 4.5 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  | (必填) |  | (必填) |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 | 洛阳市×××××××A地块1#楼 （必填） |  |  |  | 施工单位 |  |  | ××××××建设集团有限公司 （必填） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 现浇混凝土构件 （必填） |  |  |  | 建设单位 |  |  | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  |
| 委托单位 | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  | 张三 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 见证单位 | ××××××监理有限公司 （必填） |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  | 李四 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 钢筋数量和间距 （必填） |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB/T50784-2013 9.2 GB/T50344-2004 JGJ/T 152-2008 3.4 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  | (必填) |  | (必填) |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 | 洛阳市×××××××A地块1#楼 （必填） |  |  |  | 施工单位 |  |  | ××××××建设集团有限公司 （必填） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 现浇混凝土构件 （必填） |  |  |  | 建设单位 |  |  | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  |
| 委托单位 | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  | 张三 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 见证单位 | ××××××监理有限公司 （必填） |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  | 李四 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 钢筋直径 （必填） |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | JGJ/T 152-2008 4.2 GB/T50344-2004 4.7 GB/T50784-2013 9.4 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  | (必填) |  | (必填) |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 | 洛阳市×××××××A地块1#楼 （必填） |  |  |  | 施工单位 |  |  | ××××××建设集团有限公司 （必填） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 砌筑砂浆 （必填） |  |  |  | 建设单位 |  |  | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  |
| 委托单位 | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  | 张三 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 见证单位 | ××××××监理有限公司 （必填） |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  | 李四 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 砌体砂浆抗压强度（回弹法） （必填） |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB/T 50315-2011 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
| (必填) |  |  |  | (必填) |  | (必填) |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 | 洛阳市×××××××A地块1#楼 （必填） |  |  |  | 施工单位 |  |  | ××××××建设集团有限公司 （必填） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 砌筑砂浆 （必填） |  |  |  | 建设单位 |  |  | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  |
| 委托单位 | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  | 张三 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 见证单位 | ××××××监理有限公司 （必填） |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  | 李四 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 砌体砂浆抗压强度（贯入法） （必填） |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | JGJ/T136-2017 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
| (必填) |  |  |  | (必填) |  | (必填) |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 | 洛阳市×××××××A地块1#楼 （必填） |  |  |  | 施工单位 |  |  | ××××××建设集团有限公司 （必填） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 砌筑砂浆 （必填） |  |  |  | 建设单位 |  |  | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  |
| 委托单位 | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  | 张三 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 见证单位 | ××××××监理有限公司 （必填） |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  | 李四 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 砌体砂浆抗压强度（原位轴压法） （必填） |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB/T 50315-2011 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
| (必填) |  |  |  | (必填) |  | (必填) |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 | 洛阳市×××××××A地块1#楼 （必填） |  |  |  | 施工单位 |  |  | ××××××建设集团有限公司 （必填） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 混凝土预制构件 （必填） |  |  |  | 建设单位 |  |  | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  |
| 委托单位 | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  | 张三 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 见证单位 | ××××××监理有限公司 （必填） |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  | 李四 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 外观尺寸 承载力 挠度 抗裂性 钢筋保护层厚度 （必填） |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB 50204-2015 9.2 GB/T 50152-2012 JGJ/T 152-2008 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  | (必填) |  | (必填) |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 | 洛阳市×××××××A地块1#楼 （必填） |  |  |  | 施工单位 |  |  | ××××××建设集团有限公司 （必填） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 轻质隔墙条板 （必填） |  |  |  | 建设单位 |  |  | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  |
| 委托单位 | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  | 张三 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 见证单位 | ××××××监理有限公司 （必填） |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  | 李四 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 尺寸偏差 外观质量 面密度 抗冲击性能 抗弯破坏荷载 抗压强度 吊挂力 软化系数 含水率 （必填） |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | JG/T 169-2016 GB/T 23451-2009 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  | (必填) |  | (必填) |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 | 洛阳市×××××××A地块1#楼 （必填） |  |  |  | 施工单位 |  |  | ××××××建设集团有限公司 （必填） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 蒸压加气混凝土板 （必填） |  |  |  | 建设单位 |  |  | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  |
| 委托单位 | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  | 张三 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 见证单位 | ××××××监理有限公司 （必填） |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  | 李四 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 外观质量 尺寸偏差 钢筋粘着力 钢筋保护层厚度 承载力 挠度 （必填） |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB/T15762-2008 JG/T 169-2016 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  | (必填) |  | (必填) |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 | 洛阳市×××××××A地块1#楼 （必填） |  |  |  | 施工单位 |  |  | ××××××建设集团有限公司 （必填） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 预制混凝土衬砌管片 （必填） |  |  |  | 建设单位 |  |  | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  |
| 委托单位 | ××××××置业有限公司 （必填） |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  | 张三 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 见证单位 | ××××××监理有限公司 （必填） |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  | 李四 13803798888 （必填） |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 外观质量 尺寸偏差 水平拼装 尺寸偏差 渗漏性 抗弯性能 抗拔性能 （必填） |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB/T22082-2017 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  | (必填) |  | (必填) |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038