洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 电线 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 标志的连续性、颜色和标志的耐擦性、导体单线最大直径、绝缘厚度、导体电阻、绝缘电阻、成品电缆电压试验、不延燃试验 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB/T 5023.1-2008 GB/T3956-2008 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 电缆 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 20℃导体电阻 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB/T 5023.1-2008 GB/T3956-2008 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 开关 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 标志、电气强度、绝缘材料耐非正常热和耐燃 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB/T 16915.1-2014 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 插座 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 标志、电气强度、绝缘材料耐非正常热和耐燃 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB 1002-2008 GB 2099.1-2008 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 漏电保护器 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 标志、动作时间、动作电流、绝缘材料耐非正常热和耐燃 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB/T 16917.1-2014 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 电工套管 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 外观、壁厚均匀度、跌落性能自熄性、绝缘强度、绝缘电阻、氧指数 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | JG3050-1998 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 水暖管材PPR/PB/PERT |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 尺寸、压力、纵向回缩 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB/T18742.2-2017/GB/T19743.2-2004/GB/T13663.2-2018 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 水暖管材PVC |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 尺寸、维卡软化温度、落锤冲击、纵向回缩、拉伸屈服强 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB/T 5836.1-2006 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 碗扣式脚手架扣件 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 扣件：上碗扣强度、下碗扣焊接强度、横杆接头强度、横杆接头焊接强度 、可调支座抗压强度 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB 24911-2010 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 盘扣式脚手架扣件 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 连接盘单侧抗剪强度、连接盘双侧抗剪强度、连接盘抗弯强度试验 、连接盘抗拉强度试验、连接盘内侧环焊缝抗剪强度、可调托撑和可调底座抗压强度 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | JG/T503-2016 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 钢管扣件 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 扣件：抗滑性能、抗破坏性能、扭转刚度性能、抗拉性能 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | JGJ130-2011 GB 15831-2008 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038

洛阳市金鉴工程质量检测中心有限公司检验委托单

（本委托单仅适用于相同种类的各个或多个样品）

工程代码：                                                                                                          LYJJ/JL04-02-01

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 钢管 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  | 见证人及联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证送取样检测 □委托送样检测 □ 委托现场检测 □加倍复试 □比对试验 □其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委 托 检验项目 | 尺寸、弯曲试验、力学性能 |  |  |  |  |  | 检验依据/ 检验标准 |  | GB/T 3091-2015、GB/T 700-2006、GB/T 15831-2006 |  |  |
| 规格型号/ 强度等级 | 生产厂家 | 出 厂 证明号 | 成型日期 | 试样 数量 |  | 代表 批量 | 工程部位 |  |  | 试样状态 | 委托编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □正常□异常 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收样人：                                                                                   委托日期：     年      月     日

声明：1、委托方应确认委托信息，保证所提供样品和信息的真实性；委托人填写的内容应完整、准确，字体应工整、清晰、易辨认，对选择填写的内容，请在□中打“√”；

2、见证单位的见证人应对送检样品的代表性和取样、送检过程的真实性负法律责任；

3、外窗等需要退回的试样，委托方应在备注栏中注明，并在领取报告后15个工作日内自行取回，如不注明或逾期，本公司有权进行处理；

4、本公司地址：河南省洛阳市西工区九都路16号，邮编：471000，电话：0379-63215036   63215038，传真：0379-63215038